附件

遂宁市船山区农业农村局2022年七月实验试剂采购计划明细表

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 包装规格 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪瘟抗体检测卡 | 1.敏感性95%；特异性95%； 2.所采样品为全血或血清，可以直接进行检测，用于猪瘟抗体检测； 3.配有比色卡，结果判断可根据比色卡读取抗体滴度，5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（20条/盒），每份外包装印有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写 | 盒 | 10 | 20T | 150 | 1500 |
| 2 | 猪瘟抗体检测试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测猪群猪瘟免疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥10 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂。 | 盒 | 5 | 96*2 | 1800 | 9000 |
| 3 | 口蹄疫O型抗体检测卡 | 1.敏感性95%；特异性95%； 2.所采样品为全血或血清，可以直接进行检测，用于牛羊口蹄疫O型抗体检测；； 3.配有比色卡，结果判断可根据比色卡读取抗体滴度，5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（≤50条/盒），每份外包装印有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写。 | 盒 | 10 | 20T | 150 | 1500 |
| 4 | 猪口蹄疫抗体检测试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测猪口蹄疫免疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥10个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 5 | 96*2 | 1800 | 9000 |
| 5 | 口蹄疫A型抗体检测卡 | 1.敏感性95%；特异性96%； 2.所采样品为全血或血清，可以直接进行检测,用于猪口蹄疫A型抗体检测； 3.5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（20条/盒），每份外包装有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写。 | 盒 | 10 | 20T | 200 | 2000 |
| 6 | 禽流感H5抗体检测卡 | 1.敏感性≥95%；特异性≥95%； 2.所采样品为全血，无需离心，可以直接进行检测,用于禽流感H5抗体检测卡； 3.5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（20条/盒），每份外包装有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写。 | 盒 | 10 | 20T | 240 | 2400 |
| 7 | 禽流感H7抗体检测卡 | 1.敏感性≥95%；特异性≥95%； 2.所采样品为全血，无需离心，可以直接进行检测,用于禽流感H5抗体检测卡； 3.5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（20条/盒），每份外包装有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写。 | 盒 | 10 | 20T | 240 | 2400 |
| 8 | 禽流感H5病毒抗体检测试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测家禽禽流感H5免疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥12 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 5 | 96*2 | 1800 | 9000 |
| 9 | 禽流感H7病毒抗体检测试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测家禽禽流感H7免疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥12 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 5 | 96*2 | 1800 | 9000 |
| 10 | 禽流感H9病毒抗体检测试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测家禽禽流感H9免疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥10 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 5 | 96*2 | 1800 | 9000 |
| 11 | 牛羊口蹄疫抗体检测卡 | 1.敏感性95%；特异性96%； 2.所采样品为全血或血清，可以直接进行检测,用于牛羊口蹄疫O型抗体检测； 3.5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（20条/盒），每份外包装有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写。 | 盒 | 5 | 20T | 150 | 750 |
| 12 | 牛羊口蹄疫抗体检测试剂盒 | - 采用ELISA方法，用于检测牛羊口蹄疫O型免疫抗体；规格：96T*2/盒 - 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； - 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； - 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥12 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 3 | 96*2 | 1800 | 5400 |
| 13 | 小反刍兽疫抗体检测卡 | 1.敏感性95%；特异性95%； 2.所采样品为全血或血清，可以直接进行检测,用于羊小反刍兽疫抗体检测； 3.5-20分钟出结果，配有血液吸管； 4.常温保存，有效期不低于12个月； 5.每一个大包装（20条/盒），每份外包装有该产品中文全称、生产日期及产品失效期，每个检测板上喷印有该卡检测项目名称缩写。 | 盒 | 5 | 20T | 250 | 1250 |
| 14 | 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测羊小反刍兽疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥12 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 3 | 96*2 | 1800 | 5400 |
| 15 | 狂犬抗体ELISA 试剂盒 | 1.采用ELISA方法，用于检测狂犬病毒免疫抗体；规格：96T*2/盒 2.敏感性≥95%，特异性≥95%； 3.稳定性：批内及批间差异 CV≤5%； 4.操作时间：≤90 分钟； 5.试剂盒有效期≥12 个月； 6.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂 | 盒 | 2 | 96T*2 | 2500 | 5000 |
| 16 | 禽流感病毒H5亚型核酸荧光PCR检测试剂盒 | 1.规格：50份/盒；包含完成实验所需全部试剂盒，试剂盒包括酶反应液、阴性对照、阳性对照等。 2.采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测疑似感染动物的禽流感H5病毒，适用于禽流感H5的检测、诊断和流行病学调查； 3.-20℃保存，有效期12个月，交货时剩余有效期10个月以上。 4.所投产品扩增试剂盒须为兽药GMP企业（分子生物类诊断制品）所生产。 | 盒 | 3 | 50份 | 2000 | 6000 |
| 17 | 禽流感病毒H7亚型核酸荧光PCR检测试剂盒 | 1.规格：50份/盒；包含完成实验所需全部试剂盒，试剂盒包括禽流感H7荧光定量PCR试剂盒（以下简称：扩增试剂盒）、降解试剂盒。扩增试剂盒包括酶反应液、阴性对照、阳性对照等；降解试剂盒包括降解酶液、辅助降解阳性产物的耗材等。 2.采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测疑似感染动物的禽流感H7病毒，适用于禽流感H7的检测、诊断和流行病学调查； 3.-20℃保存，有效期12个月，交货时剩余有效期10个月以上。 4.降解试剂盒须包含匹配的降解酶液及50头份辅助降解阳性扩增产物的耗材（耗材要求能够同时进行核酸扩增时荧光采集和盛放匹配的降解酶液），整个荧光采集及扩增产物降解在配备的耗材内密闭完成。扩增完成后扩增产物和降解酶液混合，扩增产物1小时内被降解，避免实验扩增产物污染（提供农业系统省级或以上的证明文件）。 5.供应商须携带满足技术参数的投标样品（降解试剂盒）一盒及投标样品的来源依据，投标样品用于现场演示或者对比查验（检查辅助降解阳性扩增产物耗材的密封性，降解酶液跟耗材使用匹配度，辅助降解阳性扩增产物耗材的设计要求是否符合技术参数（扩增试剂储放位置与降解试剂储放位置是否合理、荧光采集部位底部或侧面是否被遮挡）。 | 盒 | 3 | 50份 | 2800 | 8400 |
| 18 | 提取试剂盒（手动提取） | 规格：50份/盒；试剂盒包括提取试剂盒（柱法）、扩增试剂盒。提取试剂盒包括裂解液、蛋白酶K、洗涤液、洗脱液、纯化柱、收集管等;有效期12个月，交货时剩余有效期10个月以上。 | 盒 | 20 | 50份 | 400 | 8000 |
| 合计：95000.00元 大写：玖万伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |